## Лист1
Приложение № 1
к договору управления многоквартиртирным домом № 67 по ул. А.Г. Стаханова г. Липецка
№ п/п | Состав общего имущества многоквартирного дома № 67 по ул. А.Г. Стаханова г. Липецка
1 | Помещения общего пользования: | Лестницы |  |  |  | кв. м. | 508.8
|  | Межквартирные лестничные площадки, коридоры, лифтовые холлы |  |  |  | кв. м. | 1965.9
|  | Технический этаж (чердак) |  |  |  | кв. м. | 767.5
|  | Подвал |  |  |  | кв. м. | 616.9
|  | Всего: |  |  |  | кв. м. | 3859.1
2 | Мягкая плоская кровля с внутренним водостоком |  |  |  |  | кв. м. | 1343.6
3 | Двери в местах общего пользования | Металлические: | в коридорах, лифтовых холлах | шт. | 36 | кв. м. | 90.72
|  |  | подвал | шт. | 10 | кв. м. | 20.26
|  |  | тех. этаж, выход на кровлю, машинное отделение | шт. | 13 | кв. м. | 21.37
|  | Деревянные: | в коридорах, лифтовых холлах | шт. | 44 | кв. м. | 110.88
|  | Всего: |  | шт. | 103 | кв. м. | 243.23
4 | Окна | Пластиковые: | в коридорах, лифтовых холлах, лестничных площадках | шт. | 96 | кв. м. | 171.92
|  |  | подвал | шт. | 3 | кв. м. | 2.99
|  |  | тех. этаж, выход на кровлю, машинное отделение | шт. | 8 | кв. м. | 4.98
|  | Всего: |  | шт. | 107 | кв. м. | 179.89
5 | Подоконники | пластиковые: | всего | шт. | 96 | кв. м. | 50.3
6 | Перила лестниц | Металлические: | всего | шт. | 70 | кв. м. | 13.44
7 | Отопительные приборы | биметаллические пять секций | всего | шт. | 100 | кв. м. | 23.24
8 | Почтовые ящики | металлические: | всего | шт. | 198 | кв. м. | 52.22
9 | Светильники в помещениях общего пользования | Светильник с надписью "Выход" (ЛБ-29) | в коридорах, лифтовых холлах, лестничных площадках | шт. | 136
|  | Светильник люминесцентный для 2-х ламп (ЛПО 46-2х18-002) | в коридорах, лифтовых холлах, лестничных площадках | шт. | 284
|  | Светильник люминесцентный для 2-х ламп (ЛПБ 3041 2х9 Вт) | в коридорах, лифтовых холлах, лестничных площадках, тех. этаже, подвале | шт. | 209
|  | Светильник люминесцентный (LZ236-1х36) | в тех. этаже, подвале | шт. | 9
|  | Всего: |  | шт. | 638
10 | Щиты электрические распределительные этажные | Щит распределительный этажный на 2 квартиры (ЩЭ 8501с-1201) | в коридорах | шт. | 36 | кв. м. | 18.41
|  | Щит распределительный этажный на 4 квартиры (ЩЭ 8501с-1401) | в коридорах | шт. | 32 | кв. м. | 16.37
|  | Всего: |  | шт. | 68 | кв. м. | 34.78
11 | Электрощитовая дома для жилой части дома |  |  | пом. | 1 | кв. м. | 13.9
12 | Общедомовые приборы учета электрической энергии |  |  | шт. | 8
13 | Вводно-распределительное устройство (ВРУ) |  | Электрощитовая дома | шт. | 2
14 | Тепловой пункт для жилой части дома | теплосчетчик регистратор "Взлет ТСР-024" | тепловычеслитель ТСРВ - 024 М | шт. | 1
|  |  | Расходометр ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М) | шт. | 2
|  |  | Преобразователь температуры ТПС 1 | шт. | 2
|  |  | Преобразователь давления | шт. | 2
|  | теплообменник пластинчатый на отопление | HHN19A 39 пластин | шт. | 2
|  | теплообменник пластинчатый на горячее водоснабжение | HHN19A 53 пластины | шт. | 1
|  | Расширительный бак | Flexcon CE 300 | шт. | 1
|  | Циркуляционный сдвоенный насос отопления | GRUNDFOS UPSD 50-180 F | шт. | 1
|  | Циркуляционный сдвоенный насос горячего водоснабжения | GRUNDFOS UPSD 40-120 F | шт. | 1
|  | Насос центробежный высоконапорный | CR 1-5 | шт. | 1
|  | Счетчик горячей воды | ВСГ 32 | шт. | 1
|  | Счетчик холодной воды идущей на приготовление ГВС | ВСХН 40 | шт. | 1
|  | Счетчик подпитки системы теплоснабжения воды | ВСГ 20 | шт. | 1
|  | Фильтры воды системы отопления и ГВС | ВМВ (040, 050, 100); ФММ 032; FVF | шт. | 6
|  | Краны шаровые | Ду 125 | шт. | 2
|  |  | Ду 100 | шт. | 5
|  |  | Ду 65 | шт. | 7
|  |  | Ду 50 | шт. | 3
|  |  | Ду 40 | шт. | 2
|  |  | Ду 32 | шт. | 3
|  |  | Ду 25 | шт. | 13
|  |  | Ду 15 | шт. | 9
|  | Клапан обратный | Ду 50 | шт. | 1
|  |  | Ду 40 | шт. | 1
|  |  | Ду 32 | шт. | 1
|  | Клапан регулирующий проходной VB 2 | Ду 32 | шт. | 2
|  | Регулятор перепада давления | Ду 50 | шт. | 1
15 | Система отопления жилой части дома | Трубы стальные | ф 15 | м | 330
|  |  | ф 20 | м | 1650
|  |  | ф 25 | м | 1960
|  |  | ф 32 | м | 255
|  |  | ф 40 | м | 115
|  |  | ф 57 | м | 120
|  |  | ф 76 | м | 20
|  |  | ф 89 | м | 240
|  |  | ф 108 | м | 30
|  |  | ф 133 | м | 36
|  | Краны шаровые | ф 15 | шт. | 100
|  |  | ф 20 | шт. | 636
|  |  | ф 25 | шт. | 60
|  |  | ф 32 | шт. | 2
|  |  | ф 40 | шт. | 6
|  |  | ф 50 | шт. | 8
|  |  | ф 80 | шт. | 4
|  | Горизонтальный воздухосборник | ф 80 | шт. | 2
|  | Сетчатый фильтр | ф 20 | шт. | 16
|  |  | ф 25 | шт. | 25
|  | Автоматический воздух отводчик | ф 15 | шт. | 6
|  | Комбинированный балансировочный клапан | ф 20 | шт. | 16
|  |  | ф 25 | шт. | 25
|  | Клапан терморегулятора с повышенной пропускной способностью | ф 20 | шт. | 592
16 | Система противодымной вентиляции жилой части дома | Вентилятор радиальный для дыма удаления с электродвигателем N=5,5 кВт, n= 1000об/мин. | ВР80-75-01 ДУN8,/10 | шт. | 2
|  | Вентилятор осевой с электродвигателем N=4,0 кВт, n= 1500об/мин. | ВО 25-188-8,0 | шт. | 4
|  | Вентилятор осевой с электродвигателем N=5,5 кВт, n= 1500об/мин. | ВО 25-188-8,0 | шт. | 2
|  | Вентилятор осевой с электродвигателем N=1,1 кВт, n= 1500об/мин. | ВО 06-300-6,3 | шт. | 2
|  | Клапан обратный КО-630 | ф 630 | шт. | 2
|  |  | ф 800 | шт. | 8
|  | Клапан противопожарный в многостворчатом исполнении | КПС-1м(90)-НЗ-МВ(220)-500Х600-МС-ВН | шт. | 72
|  | Воздуховоды | 250х800 | м | 10
|  |  | 300х650 | м | 54
|  |  | 500х500 | м | 2
|  |  | 600х600 | м | 65
|  |  | 600х1000 | м | 3
|  |  | 800х800 | м | 5
|  |  | ф 630 | м | 2
|  |  | ф 800 | м | 10
17 | Система вентиляции жилой части дома | Вентилятор осевой с электродвигателем N=0,011 кВт | 150х150 | шт. | 30
|  | Дефлектор | ф 315 | шт. | 2
|  | Узел прохода | ф 315 | шт. | 2
|  | Вент. Каналов |  | шт.
18 | Система противопожарного водопровода жилой части дома | Задвижка из серого чугуна | Ду 50 | шт. | 2
|  |  | Ду 80 | шт. | 2
|  |  | Ду 100 | шт. | 2
|  | Клапан обратный фланцевый | Ду 80 | шт. | 2
|  | Головка соединительная для подключения пож. Машины | Ду 80 | шт. | 2
|  | Трубы стальные | Ду 50 | м | 145
|  |  | Ду 80 | м | 175
|  |  | Ду 100 | м | 90
|  | Пожарные шкафы с оборудованием | всего | шт. | 34 | кв. м. | 26.32
|  | пожарный кран | Ду 50 | шт. | 102
|  | напорный пожарный рукав | Ду 50 | шт. | 102
|  | пожарный ручной ствол | Ду 50 | шт. | 102
19 | Система холодного водоснабжения жилой части дома | Трубы стальные | Ду 50 | м | 145
|  |  | Ду 32 | м | 70
|  |  | Ду 25 | м | 20
|  |  | Ду 15 | м | 28
|  | Трубы полипропиленовые | Ду 32 | м | 880
|  |  | Ду 25 | м | 150
|  | Краны шаровые | Ду 32 | шт. | 24
|  |  | Ду 25 | шт. | 4
|  |  | Ду 15 | шт. | 2
|  | Кран спускной пробковый | Ду 15 | шт. | 30
|  | Задвижка с обрезиненным клином | Ду 50 | шт. | 4
20 | Водомерный узел | Счетчики холодной воды | Ду 40 | шт. | 1
|  |  | Ду 32 | шт. | 1
|  | Фильтр воды магнитный | Ду 50 | шт. | 2
|  | Кран трехходовой | Ду 15 | шт. | 3
|  | Кран шаровый | Ду 15 | шт. | 1
|  |  | Ду 25 | шт. | 2
|  | Задвижка с обрезиненным клином | Ду 50 | шт. | 6
21 | Система холодного водоснабжения жилой части дома | Трубы стальные | Ду 50 | м | 50
|  |  | Ду 40 | м | 40
|  |  | Ду 32 | м | 770
|  |  | Ду 25 | м | 395
|  |  | Ду 15 | м | 30
|  | Воздухосборник проточный | Ду 40 | шт. | 2
|  | Кран шаровый | Ду 32 | шт. | 24
|  |  | Ду 25 | шт. | 6
|  |  | Ду 15 | шт. | 4
|  | Клапан автоматический для спуска воздуха | Ду 15 | шт. | 2
|  | Кран спускной пробковый | Ду 15 | шт. | 18
|  | Задвижка из серого чугуна | Ду 50 | шт. | 2
22 | Система канализации жилой части дома | Трубы чугунные | Ду 100 | м | 180
|  | Трубы полиэтиленовые | Ду 100 | м | 930
|  | Ревизия | Ду 110 | шт. | 84
23 | Система водостока с кровли дома | Воронка водосточная с электроподогревом N 230 вт | Ду 100 | шт. | 8
|  | Трубы полиэтиленовые | Ду 100 | м | 230
|  | Ревизия | Ду 110 | шт. | 15
24 | Пожарная сигнализация | Шкаф приборный универсальный | ШПУ 1 | шт. | 1
|  | Огнестойкий кабель | КПСЭнг-FRLS | км | 3.9
|  |  | КИПЭВнг-LS | км | 0.01
|  | Сетевой контроллер | КА2-052 | шт. | 2
|  | Управляющий контроллер | ППК-Е-052 "Рубиком" | шт. | 1
|  | Пульт управления | ПУО-03р-52 | шт. | 1
|  | Адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный пожарный извещатель | А2ДПИ-052 | шт. | 401
|  | Адресный ручной пожарный извещатель | ИР-П-052 | шт. | 50
|  | Адресный оповещатель свето-звуковой | ОСЗ-052 | шт. | 224
|  | Исполнительный модуль | ИСМ-220-052 "Рубиком" | шт. | 94
25 | Домофонное оборудование | Блок электронный | "Цифрал" CCD | шт. | 4
|  | Замок | "ML Цифрал" | шт. | 4
|  | Контроллер электромагнитного замка | Цифрал/ТС-01 | шт. | 4
|  | Кнопка выхода | КОДсП-4 | шт. | 4
|  | Шкаф с оборудованием |  | шт. | 2
26 | Земельный участок с кадастровым номером: 48:20:0043601:16003 | Всего: |  |  |  | кв. м. | 5980
|  | Проезды | Дворовая территория (асфальт) |  |  | кв. м. | 1260
|  | Отмостка | Вокруг дома (бетон) |  |  | кв. м. | 65
|  | Тротуар | Плиточное покрытие |  |  | кв. м. | 915
|  | Грунт |  |  |  | кв. м. | 859
|  | Детская площадка |  |  |  | кв. м. | 830
27 | Малые архитектурные формы | Детская площадка | скамья | шт. | 5
|  |  | урна для мусора | шт. | 5
|  |  | песочница беседка | шт. | 1
|  |  | карусель | шт. | 1
|  |  | спортивный комплекс | шт. | 1
|  |  | качели | шт. | 1
|  |  | детский городок | шт. | 1
|  |  | горка-трактор | шт. | 1
Состав общего имущества определен в соответствии с п. 1 ст. 36 и пп. 1 п. 3 ст. 162 Жилищного кодекса РФ, принадлежащего собственникам помещений в данном доме на праве общей долевой собственности. В состав общего имущества многоквартирного дома входят помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а так же крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, забор и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее - общее имущество в многоквартирном доме) согласно технического паспорта.